附件1：

新型墙体材料产品目录（2016年本）

一、板材类

1.纸面石膏板、装饰纸面石膏板（必须达到GB/T9775、JC/T997要求）。

2.建筑用轻质隔墙条板、灰渣混凝土空心隔墙板、玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板（必须达到GB/T23451、GB/T23449、GB/T19631要求）。

3.纤维水泥夹芯复合墙板（必须达到JC/T1055要求）。

4.石膏空心条板（必须达到JC/T829要求）。

5.复合保温石膏板（必须达到JC/T2077要求）

6.蒸压加气混凝土板（必须达到GB15762要求）。

7.建筑用金属面绝热夹芯板（必须达到GB/T23932要求）。

8.纤维增强硅酸钙板、蒸压纤维水泥板（必须达到JC/T564.1、JC/T412.1要求）。

9.纤维增强低碱度水泥建筑平板、维纶纤维增强水泥平板（必须达到JC/T626、JC/T671要求）。

10.纤维增强水泥外墙装饰挂板（必须达到JC/T 2085要求）。

11.建筑用U型玻璃（必须达到JC/T867要求）。

12.外墙外保温系统用钢丝网架模塑聚苯乙烯板（必须达到GB26540要求）。

13.建筑隔墙用保温条板（必须达到GB/T23450要求）。

14.钢丝网架水泥聚苯乙烯夹芯板（必须达到JC623要求）。

15.玻璃纤维增强水泥外墙板（必须达到JC/T1057要求）。

16.烧结装饰板（必须达到GB/T30018要求）。

17.建筑用膨胀珍珠岩保温板（必须达到JC/T2298要求）。

18.建筑外墙保温用岩棉制品（必须达到GB/T25975要求）。

19.建筑用金属面酚醛泡沫夹芯板(必须达到JC/T 2155要求)。

二、砌块类

1.烧结多孔砌块、烧结空心砌块、烧结保温砌块、烧结复合保温砌块（必须达到GB13544、GB/T 13545、GB26538、GB/T29060要求）。

2.普通混凝土小型砌块、轻集料混凝土小型空心砌块、装饰混凝土砌块、复合保温砌块（必须达到GB/T 8239、GB/T15229、JC/T641、GB/T29060要求）。

3.蒸压加气混凝土砌块（必须达到GB11968要求）。

4.石膏砌块（必须达到JC/T698要求）。

5.蒸压泡沫混凝土砌块（必须达到GB/T29062要求）。

三、砖类

1.烧结多孔砖、烧结空心砖、烧结保温砖、烧结复合保温砖（必须达到GB13544、GB13545、GB26538、GB/T29060要求）。

2.烧结装饰砖（必须达到正在报批的GBxxxx要求）。

3.烧结路面砖（必须达到GB/T26001要求）。

4.烧结瓦（必须达到GB/T21149要求）。

5.蒸压灰砂多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰多孔砖、蒸压粉煤灰砖（必须达到JC/T637、GB11945、GB26541、JC/T 239要求）。

6.承重混凝土多孔砖（必须达到GB25779 要求）。

7.非承重混凝土空心砖（必须达到GB/T24492要求）。

8.装饰混凝土砖（必须达到GB/T24493要求）。

9.复合保温砖（必须达到GB/T29060要求）。

四、其它

1.必须达到国家标准、行业标准和地方标准的，并经行业或省级有关部门鉴定通过的复合保温砌块（砖、板）、预制复合墙板等产品。

2.利用各种工业、农业、矿山废渣、建筑渣土、淤泥、污泥等，经无害化处理并检测必须达到国家有关规定，废渣掺量必须达到资源综合利用有关规定，放射性核素限量符合GB6566《建筑材料放射性核素限量》要求，技术性能必须达到国家或行业相关标准的墙材产品。

（标准引用说明：所有产品必须执行最新版本标准。）